Приложение №1
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по ремонту 3-х санузлов на 2,3 этажах в гимназии №3
 ул. Луначарского, 15, тел. 23-22-25
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Разборка облицовки стен из глазурованных плиток
	м2
	68

	2
	Разборка покрытий полов
	м2
	34,72

	3
	Разборка бетонных оснований под  полы
	 М3
	2,0

	4
	Демонтаж дверных коробок
	Шт.
	5

	5
	Установка дверных коробок
	Шт.
	5

	6
	Облицовка стен плиткой
	М2
	141,96

	7
	Устройство покрытий на цементном растворе
	М2
	34,72

	8
	Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей потолков
	М2
	31,34

	9
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон
	М2
	5,6

	10
	Смена умывальников
	Шт.
	3

	11
	Смена унитазов
	Шт.
	4

	12
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50мм
	Мп
	10

	13
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм
	Мп
	4,2

	14
	Прокладка канализационных труб пластмассовых диам. 50мм
	Мп
	10

	15
	Прокладка канализационных труб пластмассовых диам. 100мм
	Мп
	4,2

	16
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
	Мп
	14,4

	17
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлполимерных труб
	Мп
	14,4

	18
	Установка писсуаров
	Шт.
	3

	19
	Устройство перегородок из ГВЛ между унитазами на металлическом каркасе
	М2


	10,48

	20
	Установка трапов
	Шт.
	2

	21
	Монтаж потолка подвесного типа «Армстронг»
	М2
	3,38

	22
	Монтаж светильников
	Шт.
	2


Составил: Зайцева Г.М.
Тел. 32-33-46
