. 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
на текущий ремонт помещений – ДОУ №75,ул Комисарова, 28  

___________________________________________________________________________________________________________      |                                                                |                |            
 №    | Наименование ремонтно-строительных работ                         |Единица  изм.   |Объем работ 
 п.п. |                                                                  |                |               
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 Разборка покрытий полов: из линолеума                                   100 м2        0.610          
     2 Разборка плинтусов: деревянных                                          100 м         0.500           
     3 Шпатлевка  по штукатурке  стен                                          100 м2        2.000         
     4 Покрытие поверхностей  грунтовкой глубокого                             100 м2        2.000                                                проникновения: за 2 раза стен
     5 Заделка рустов                                                          100 м         0.600         
     6 Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований                100 м2        0.600                (стяжек) под полы  выравнивающими смесями типа
        "Ветонит" толщиной слоя 5 мм
      7 Шпатлевка  по штукатурке  потолков                                     100 м2        0.900          
      8 Окраска поливинилацетатными  водоэмульсионными составами               100 м2        0.900         
       улучшенная по штукатурке потолков
      9 Окраска поливинилацетатными  водоэмульсионными составами               100 м2        2.000                улучшенная: по штукатурке стен
     10 Устройство покрытий из  линолеума                                      100 м2        0.610          
        11 Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове                          м2           62.22 
      12 Устройство плинтусов: деревянных                                      100 м         0.500           
      13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два              100 м2        0.720                окрашенных окон за два раза с расчисткой старой
       краски: до 35 %
     14 Краски масляные для внутренних                                           т            0.016         
      15 Улучшенная масляная окраска   ранее окрашенных дверей за два          100 м2         0.220                окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой
       краски: до 35 %
      16 Краски масляные для внутренних                                           т          0.005       
    17 Разборка перегородок  деревянных                                        100 м2        0.070           
    18 Установка перегородки из  АL -профиля                                     1 м2        7.000        
    19 Смена стекол в деревянных переплетах                                    100 м2        0.040         
    20 Светильник отдельно устанавливаемый                                     100 шт.       0.160         
    21 Светильник подвесной                                                     шт           16.000 
    22 Смена санитарных приборов:                                              100 шт.       0.030               унитазов типа "компакт"
     23 Санитарные приборы  (унитазы)                                          комп.          3 
    24 Смена санитарных приборов: моек для ног                                 100 шт.        0.01           
    25 Санитарные приборы  (мойка для ног)                                     комп.          1 
    27 Санитарные приборы  (раковины: 3 детские, 3-взрослые)                   комп.          6