Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт мягкой  кровли  в СДЮСШОР по гимнастике
( ул. Б. Нижегородская, 2)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Демонтаж осветительных приборов 
	100шт
	1

	2.
	Монтаж осветительных приборов - устанавливаемые на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100шт
	0,6

	3.
	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16м
	100 м2
	3,36

	4.
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5мм
	100м
	2,26

	5. 
	Светильники с количеством ламп до 2
	100 шт
	0,4

	6.
	Короб по стенам и потолкам
	100м
	0,38

	7.
	Кабель до 35кВ
	100м
	0,42

	8.
	Демонтаж кабеля
	100м
	0,96


        Главный специалист отдела МТО
         управления образования:                                                      В.Н.Ивакина

