ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Парк им. 850-летия г. Владимира – ул. Мира, 36
Ремонт кровли павильона «Комната смеха»

	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Обследование состояния конструкций крыши
	м2
	240

	2
	Принятие технического решения по ремонту кровли
	
	

	3
	Ремонт кровли. Замена конструкций по необходимости.
	
	

	4
	Антисептирование водными растворами заменяемых деревянных элементов 
	
	


Ремонт фасада павильона «Комната смеха»

	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Отбивка штукатурки с поверхности стен
	м2
	109,77

	2
	Улучшенная штукатурка цем.-изв. раствором стен
	м2
	109,77

	3
	Ремонт штукатурки наружных откосов
	м2
	5

	3
	Огрунтовка стен и откосов фасадов
	м2
	114,77

	4
	Шпатлевка стен и откосов фасадов  
	м2
	114,77

	5
	Огрунтовка стен и откосов фасадов
	м2
	114,77

	6
	Окраска стен и откосов фасадов
	м2
	114,77


                         Составил                                                спец. технадзора Березина В.А.

