	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Протокол №80 от 14.12.06



	Условия исполнения муниципального контракта на поставку мебели в МУЗ «Детский санаторий №2» в 4 квартале 2006 г. 


	№

лота
	Наименование товара и характеристики
	Срок годности. Гарантийный срок.
	Ед.изм
	Объем
	Заявка №1
	Заявка №2
	Заявка №3

	
	
	
	
	
	ООО «Скандии М»
	ИП Удалов А.Е.
	ИП Удалов И.Е.

	
	МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ
	
	
	
	
	
	

	Лот №1
	Группа №1.
	
	
	
	
	
	

	1.
	Шкаф для белья
Габаритные размеры - 2000х820х600.  

Цвет покрытия – бук. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево) должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В шкафу должны быть пять полок. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 4 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая. Ручки BOYARD . Шкаф должен быть па опорах.
	2 года


	шт
	2
	
	
	

	2.
	Стол однотумбовый

Габаритные размеры: 1200х600х800
Цвет   – бук (пленка Граево).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Края крышки должны быть скруглены и иметь пластиковую окантовку (цвет  – бук). Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас стола  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Стол должен иметь тумбу с открытой нишей и не менее трех ящиков на роликовых направляющих, а также выдвижной шибер (полку). Стол должен быть на регулируемых металлических опорах. Ручки BOYARD. Вся фурнитура металлическая (BOYARD).
	
	шт
	2
	
	
	

	3.

	Детская стенка для пособий

Габаритные размеры – 2360х460х1400.  

Цвет корпуса – бук (пленка Граево), фасадов – желтый, синий. Цвет кромки – синий. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Стенка должна состоять из двух симметричных частей, как с открытыми, так и закрытыми секциями.  Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 4 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Стенка выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD).
	
	шт
	1
	
	
	

	4.

	Детская стенка для игрушек

Габаритные размеры – 2940х460х1400.  

Цвет корпуса – бук (пленка Граево), фасадов – желтый, синий. Цвет кромки – синий. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Стенка должна состоять из двух частей, как с открытыми, так и закрытыми секциями. Одна секция имеет два отделения, вторая – три. В каждой части стенки имеются выдвижные ящики, выполненные из цветного ЛДСтП (желтый, синий). Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich) по 4 штуки на каждую, обеспечивающих регулировку. Стенка выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. ДВП облагороженное. Фурнитура металлическая (BOYARD). (эскиз согласовать)
	
	шт
	1
	
	
	

	5
	Шкаф для полотенец 
Габаритные размеры шкаф – 1072х150х650(h).  

Цвет – бук (пленка Граево). Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Она должна иметь шесть секций по два отделения в каждой, в одном из которых находится вешалка. Шкаф для полотенец 

 выполнен из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм и состоит из шести секций, в каждой из которой состоит из двух отделений, в одном из которой находится крючок. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф для полотенец должен иметь навесной уголок для крепления.
	
	
	5
	
	
	

	6
	TV тумба
Габаритные размеры шкаф – 800х136х650(h).  

Цвет – бук (пленка Граево). Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка должна быть толщиной 32 мм, закруглена и окантована.  В тумбе должны быть два отделения: одно - открытое, второе - закрытое. Тумба выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD).
	
	
	1
	
	
	

	
	ИТОГО по лоту №1
	
	
	
	41100
	
	41000

	Лот №2
	Раздевалка №1.
	
	
	
	
	
	

	1.
	Шкаф детский пятистворчатый

Габаритные размеры - 1500х400х1350(h).  
Цвет покрытия – бук. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на пять отделения. В каждом отделении должны быть две полки и два двухрожковых крючка (BOYARD). Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 3 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкаф должен иметь крепежи (угол-навеска) к стене.  Шкаф должен быть па опорах (высота металлокаркаса 300 мм).
	
	шт
	4
	
	
	

	2.
	Шкаф детский четырехстворчатый

Габаритные размеры - 1200х400х1350(h).  
Цвет покрытия – бук. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на пять отделения. В каждом отделении должны быть две полки и два двухрожковых крючка (BOYARD). Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 3 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкаф должен иметь крепежи (угол-навеска) к стене.  Шкаф должен быть па опорах (высота металлокаркаса 300 мм).
	
	шт
	2
	
	
	

	3.
	 Лавочка 
Габаритные размеры шкаф – 1500х350х350(h).  

Основание – металлокаркас, сидение мягкое, обивка кожзам (цвет – бук, в тон мебели).
	
	шт
	4
	
	
	

	4.
	Лавочка 
Габаритные размеры шкаф – 1200х350х350(h).  

Основание – металлокаркас, сидение мягкое, обивка кожзам (цвет – бук, в тон мебели).
	
	шт
	2
	
	
	

	5.
	Шкаф для одежды. 

Габаритные размеры - 2000х800х600.  

Цвет покрытия – бук (пленка Граево). Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В шкафу должна быть полка для головных уборов по глубине шкафа и перекладина для одежды из металла.  Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 4 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Все полки стеклянные. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть па опорах. Фурнитура металлическая (BOYARD).
	
	шт
	1
	
	
	

	6.
	Шкаф 

Габаритные размеры - 2000х820х600.  

Цвет покрытия – бук. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения. В одном отделении должны быть четыре полки, в другом полка двухрожковый крючок. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 4 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкаф должен быть па опорах.
	
	шт
	1
	
	
	

	
	ИТОГО по лоту №2
	
	
	
	36250
	
	36000

	Лот №3
	Группа №2
	
	
	
	
	
	

	1.
	Шкаф для белья
Габаритные размеры - 2000х820х600.  

Цвет покрытия – бук бавария. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево) должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В шкафу должны быть пять полок. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 4 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая. Ручки BOYARD . Шкаф должен быть па опорах.
	
	шт
	2
	
	
	

	2.
	Стол однотумбовый

Габаритные размеры: 1200х600х800
Цвет   – бук бавария (пленка Граево).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Края крышки должны быть скруглены и иметь пластиковую окантовку (цвет  – бук). Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас стола  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Стол должен иметь тумбу с открытой нишей и не менее трех ящиков на роликовых направляющих, а также выдвижной шибер (полку). Стол должен быть на регулируемых металлических опорах. Ручки BOYARD. Вся фурнитура металлическая (BOYARD).
	
	шт
	2
	
	
	

	3.
	Детская стенка для игрушек

Габаритные размеры – 2940х460х1400.  

Цвет корпуса – бук бавария (пленка Граево), фасадов – желтый, синий. Цвет кромки – синий. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Стенка должна состоять из двух частей, как с открытыми, так и закрытыми секциями. Одна секция имеет два отделения, вторая – три. В каждой части стенки имеются выдвижные ящики, выполненные из цветного ЛДСтП (желтый, синий). Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich) по 4 штуки на каждую, обеспечивающих регулировку. Стенка выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. ДВП облагороженное. Фурнитура металлическая (BOYARD). (эскиз согласовать)
	
	шт
	2
	
	
	

	4
	Шкаф для полотенец 
Габаритные размеры шкаф – 1072х550х650(h).  

Цвет – бук бавария (пленка Граево). Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Она должна иметь шесть секций по два отделения в каждой, в одном из которых находится вешалка. Шкаф для полотенец 

 выполнен из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф для полотенец должен иметь навесной уголок для крепления.
	
	
	5
	
	
	

	5
	TV тумба
Габаритные размеры шкаф – 800х136х650(h).  

Цвет – бук бавария (пленка Граево). Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка должна быть толщиной 32 мм, закруглена и окантована.  В тумбе должны быть два отделения: одно - открытое, второе - закрытое. Тумба выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD).
	
	
	1
	
	
	

	6
	Тумба
Габаритные размеры шкаф – 800х600х850(h).  

Цвет – бук бавария (пленка Граево). Покрытие столешницы пластиковое. Каркас выполнен из ЛДСП (пленка Граево), устойчивая к влаги, механическим повреждениям и температурному воздействию, в  тон к столешнице. Волокна рисунка направлены в 7оризонтальных деталей по стороне L, а у вертикальных – по высоте. Все детали соответствуют по цвету и рисунку. Каркас стола панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Тумба имеет две двери и внутри две полки. Фурнитура металлическая (BOYARD).
	
	
	1
	
	
	

	7
	Шкаф встроенный закрытый
Габаритные размеры - 1970х640х2300(размеры согласовывать).  

Цвет покрытия – бук. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на три отделения. Первое отделение наглухо  закрытое. Во втором отделении должны быть две полки, в третьем: отделение с посудосушителем. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 4 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкаф должен быть встроенным и крепиться к стене.
	
	
	1
	
	
	

	
	ИТОГО по лоту №3
	
	
	
	43200
	
	43000

	Лот №4
	Раздевалка №2
	
	
	
	
	
	

	1.
	Шкаф детский пятистворчатый

Габаритные размеры - 1300х400х1350(h).  
Цвет покрытия – бук. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на пять отделения. В каждом отделении должны быть две полки и два двухрожковых крючка (BOYARD). Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 3 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкаф должен иметь крепежи (угол-навеска) к стене.  Шкаф должен быть па опорах (высота металлокаркаса 300 мм).
	
	шт
	4
	
	
	

	2.
	Шкаф детский четырехстворчатый

Габаритные размеры - 1040х400х1350(h).  
Цвет покрытия – бук. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на пять отделения. В каждом отделении должны быть две полки и два двухрожковых крючка (BOYARD). Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 3 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкаф должен иметь крепежи (угол-навеска) к стене.  Шкаф должен быть па опорах (высота металлокаркаса 300 мм).
	
	шт
	1
	
	
	

	3.
	 Лавочка 
Габаритные размеры шкаф – 1280х350х350(h).  

Основание – металлокаркас, сидение мягкое, обивка кожзам (цвет – бук, в тон мебели).
	
	шт
	4
	
	
	

	4.
	Лавочка 
Габаритные размеры шкаф – 1040х350х350(h).  

Основание – металлокаркас, сидение мягкое, обивка кожзам (цвет – бук, в тон мебели).
	
	шт
	1
	
	
	

	5.
	Шкаф для одежды. 

Габаритные размеры - 2000х800х600.  

Цвет покрытия – бук (пленка Граево). Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В шкафу должна быть полка для головных уборов по глубине шкафа и перекладина для одежды из металла.  Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 4 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Все полки стеклянные. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть па опорах. Фурнитура металлическая (BOYARD).
	
	шт
	1
	
	
	

	6.
	Шкаф 

Габаритные размеры - 2000х820х600.  

Цвет покрытия – бук. Покрытие ЛДСтП (пленка Граево)  должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения. В одном отделении должны быть четыре полки, в другом полка двухрожковый крючок. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях по 4 штуки на каждую (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Фурнитура металлическая (BOYARD). Шкаф должен быть па опорах.
	
	шт
	1
	
	
	

	
	ИТОГО по лоту №4
	
	
	
	35400
	35040
	35000

	Лот №5
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Стол  с надставкой
Габаритные размеры: 1200х650х750
Цвет   – ольха (пленка Граево).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Края крышки должны быть скруглены и иметь пластиковую окантовку (цвет  – ольха). Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас стола  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Стол должен иметь нищу под системный блок, а также выдвижной шибер (полку) на шариковых направляющих. Стол должен иметь надставку по монитор высотой 90 мм и глубиной 45 мм.  Ручки BOYARD. Вся фурнитура металлическая (BOYARD).
	
	шт
	1
	
	
	

	2.
	Стол  с надставкой
Габаритные размеры: 1200х650х750
Цвет   – ольха (пленка Граево).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Края крышки должны быть скруглены и иметь пластиковую окантовку (цвет  – ольха). Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас стола  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Стол должен иметь выдвижной шибер (полку) на шариковых направляющих. Стол должен иметь надставку под монитор высотой 90 мм и глубиной 45 мм и надставку под диски в количестве 30 шт.  Ручки BOYARD. Вся фурнитура металлическая (BOYARD).
	
	шт
	1
	
	
	

	3.
	Тумба выдвижная

Габаритные размеры: 450х450х600
Цвет   – ольха (пленка Граево).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям.. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас стола  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Стол должен иметь выдвижной шибер (полку) на шариковых направляющих. Тумбочка должна иметь три выдвижных  ящика на роликовых направляющих. Ручки BOYARD. Вся фурнитура металлическая (BOYARD). 
	
	шт
	1
	
	
	

	
	ИТОГО по лоту №5
	
	
	
	6700
	6600
	6650

	Лот №6
	Мебель на мелаллокаркасе
	
	
	
	
	
	

	1
	Стол полукруглый 

Габаритные размеры - 900х450х520.

Цвет   – бук бавария (пленка Граево).  Покрытие столешницы ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Форма крышки стола должна иметь форму полукруга.  Подстолье – металокаркас. (цвет согласовывать).
	
	
	24
	
	
	

	2
	Стол полукруглый 

Габаритные размеры - 900х450х490.

Цвет   – бук бавария (пленка Граево).  Покрытие столешницы ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Форма крышки стола должна иметь форму полукруга.  Подстолье – металокаркас. (цвет согласовывать).
	
	
	6
	
	
	

	3
	Стул (детский)
Габаритные размеры – 300х260(290)х570(300) (согласовывать)

  Покрытие столешницы ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. . Основа – металокаркас. (цвет согласовывать) Сиденье и спинка деревянные 
	
	
	16
	
	
	

	
	Итого по лоту № 6
	
	
	
	37000
	36900
	36940


