Размещение заказа на поставку оборудования для нужд ЛПУ г.Владимира на 3 квартал 2006г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (49422) 32-23-06, факс (49422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложения  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	Поставка осуществляется в ЛПУ г. Владимира на основании разнарядки управления здравоохранения администрации г. Владимира.


	6. Срок поставки товаров:

	В течение 3 квартала 2006г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 07.09.2006 г.; 07.09.2006 г. в 17 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом заключенным с лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки; согласованными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение семи дней.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;




2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;
	  № лота
	Наименование, характеристики товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	 

Цена за единицу,

руб.
	 

Цена контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	


3. Место доставки поставляемых товаров;

4. Сроки поставки товаров;


5. Цена товаров с указанием сведений о включенных ( не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты поставок товаров;



Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара, работ, услуг
	Един. изм.
	Объем заказа
	 

Цена за единицу,

руб.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01 "Элекон"

	шт
	1
	15 000
	15 000


	2
	Микроскоп ЕС "БИМАМ" Р-13

	шт
	3
	50 000
	150 000

	3
	Микроскоп  "БИОЛАМ" Р-15

	шт
	1
	28 000
	28 000

	4
	Бактерицидные лампы ОБН-150

	шт
	3
	1 500
	4 500


	5
	Инактиватор для сыворотки крови ИСЛ 45-01

	шт
	1
	23 000
	23 000

	6
	Петлядержатель цанговый д/бактериологии НИЦФ,С-Пб

	шт
	20
	435
	8 700


	7
	Комплект для коникотомии детский из 6 предметов

	шт
	2
	615
	1 230


	8
	Прибор для диагностики и лечения миопии и косоглазия "Форбис"

	шт
	1
	73 000
	73 000

	9
	Офтальмоскоп электрический "Вета-200" TR с сетевым адаптером, пр-во Германия

	шт
	1
	28 000
	28 000

	10
	Аспиратор портативный электрический (работает от аккумулятора 12 В) АНП-7000 пр-во "Элекон"

	шт
	2
	13 750
	27 500

	11
	Офтальмоскоп зеркальный 03-5

	шт
	5
	4 000
	20 000

	12
	Аппарат для суточного мониторинга АД "Медитейч"

	шт
	1
	63 000
	63 000

	13
	Микроскоп бинокулярный "Микмед"

	шт
	1
	22 000
	22 000

	14
	Набор пробных очковых линз большой (266 линз с оправой ОПУ, набор не подлежит к поверке)

	шт
	1
	22 000
	22 000

	15
	Ингалятор ультразвуковой "Вулкан1-1"(объем распылительной камеры 40 мл)

	шт
	1
	8 500
	8 500

	16
	Шприцевой инфузионный насос "Перфузор-компакт С"

	шт
	2
	50 000
	100 000

	17
	Сухожаровой стерилизатор ГП-80

	шт
	5
	24 000
	120 000

	18
	Инфузоматы "Braun"

	шт
	2
	55 000
	110 000

	19
	Микроскоп "HUND H-600 PL-5"

	шт
	1
	245000
	245 000

	20
	Физиотерапевтический аппарат "Милта" Ф-5-01

	шт
	3
	18 000
	54 000

	21
	Измеритель артериального давления ВР AG1-10. Производство Швейцария

	шт
	30
	360
	10 800

	22
	Стетофонендоскоп двухсторонний ST-72 (Швейцария)

	шт
	30
	170
	5 100

	23
	Отсасыватель для аспирации секрета из дыхательных путей 7Е-D, питание автономное от встроенного аккумулятора и бортовой сети автомобиля. Производство Россия

	шт
	5
	7 200
	36 000

	24
	Рентгеновский дентальный аппарат с функцией уменьшения времени экспозиции. Производитель: de GOTZEN (Италия)   
Микропроцессорное управление

Вариант исполнения: настенный

Рабочее напряжение 70 кв

Рентгеновская трубка TOSHIBA DG 073 В

Фокусное пятно 0,7 мм

Анодное напряжение 70 кВ

Анодный ток 8мА

Проникающая радиация менее 0,25 m GY/h на расстоянии 1м

Время экспозиции 0,08-302 сек.

Вес 24 кг

Программируемые параметры съемки

Самодиагностика

Пульт дистанционного управления

Мультитехнологическая инсталляция


	шт
	1
	58 500
	58 500

	25
	Визиограф

Производитель OWANDY, Франция 

Модель QUICK RAY DSX 730

Комплект поставки:датчик, внешнее устройство USB, 
программное обеспечение на русском языке, набор 
позиционеров, набор одноразовых чехлов для датчика

Технические характеристики:

Размер датчика 40,00*25,00*4,5мм

Технология CCD

Разрешающая способность 23,8 пар линий/мм

Количество пикселей 1.652.400

Рабочая площадь поверхности 730 кв.мм

Соотношение сигнал/шум: 47@20м Рем

Оттенки серого цвета 12 бит/4096 оттенков


	шт
	1
	141500
	141 500

	26
	Офтальмобиометр А-скан SM 400 "Сономарк"

	шт
	1
	205000
	205 000

	27
	Воротник рентгенозащитный тяжелый

	шт
	1
	2 000
	2 000

	28
	Диагностический спироанализатор "СпироЛаб" пр-во Италия

	шт
	1
	77 000
	77 000

	29
	Моно-биополярный коагулятор ЭХВЧ МТУСИ 200 Вт

	шт
	1
	87 000
	87 000

	30
	Билимет К                                                                                                                                Диапазон измерений 0-500мкмоль/л                                                                                        Погрешность измерений не более 7 мкмоль/л                                                                                Объем крови для исследования не более 40мкл                                                                         Сетевое питание - 220 В/50 Гц (через адаптер)                                                                           Размеры 195*105*70 мм                                                                                                                Масса прибора с источником питания - 1 кг

	шт
	1
	20 000
	20 000

	31
	Электроплита ЭБТШ5-4-5, 8-220 ГОСТ 14919-83 "Мечта"

	шт
	2
	6 000
	12 000

	32
	Весы торговые электронные класс II-III до 10 кг

	шт
	1
	7 200
	7 200

	33
	Весы равноплечные ручные ВР

	шт
	1
	2 000
	2 000

	34
	Аппарат гладильный КП - 152

	шт
	1
	60 000
	60 000

	35
	Стиральная машина КП- 017. Загрузка на 25 кг. 

	шт
	1
	70 000
	70 000

	
	
	
	
	
	


