                                                                                                     Утверждаю директор МУ «УАЗ

   Н.И.Дубенков

Дефектная ведомость

на текущий ремонт помещений 4-го этажа (левое крыло)
 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 40
(помещения № с 17 по 23, с 32 по, 37, 47, лестничная клетка, тамбур

 центрального входа по плану строения)

	№пп
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем работ

	
	Общестроительные и отделочные работы
	
	

	1
	Демонтаж решетки металлической размером 3,0х2,8
	шт.
	1

	2
	Разборка перегородок деревянных (выход на зап. лестницу)
	кв.м.
	8,35

	3
	Монтаж перегородок  по металлическому каркасу с обшивкой с двух  с изоляцией  (выход  на  зап. лестницу + центр. вход)
	кв.м.
	13,02

	4
	Усиление перегородки металлической решеткой пруток 16мм ячейка 15 х 15
	кв.м.
	13,02

	5
	Заделка  дверных проемов ГКЛ с двух сторон с изоляцией
	кв.м.
	5,8

	6
	Демонтаж дверных блоков в туалете размером 1,8х0,6
	шт.
	3

	7
	Демонтаж дверных блоков 2,1х0,9
	шт.
	18

	8
	Демонтаж деревянного балконного блока размером 2,6 х 1,3
	шт.
	1

	9
	Кирпичная кладка стен  (заделка балконного проема)
	куб.м.
	0,6

	10
	Демонтаж дверного блока размером 1,5х2,3
	шт.
	1

	11
	Облицовка стен коридора ГКЛ по металлическому каркасу h=2,8м и дверных откосов
	кв.м.
	210,7

	12
	Установка дверных блоков ДГ-0,9х2,1  деревянных, покрытых лаком  с наличником
	шт.
	18

	13
	Установка двери  металлической размером 1,2 х 2,1 с обшивкой МДФ с  одной стороны и окраской с другой   с наличником
	шт.
	2

	14
	Установка дверного блока 0,6х1,75
	шт.
	3

	15
	Установка замков дверных врезных
	шт.
	21

	16
	Установка замка кодового
	шт.
	1

	17
	Установка задвижки дверной 
	шт.
	1

	18
	Установка шпингалета дверного
	шт.
	2

	19
	Демонтаж встроенных шкафов размером 0,9х0,65х3,0
	шт.
	10

	20
	Снятие старых обоев
	кв.м.
	505

	21
	Ремонт штукатурки стен отдельными местами
	кв.м.
	74,8

	22
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раз стен
	кв.м.
	788,8

	23
	Оклейка  стен обоями  с последующей окраской
	кв.м.
	552,1

	24
	Оклейка стен коридора, дверных откосов по ГКЛ стекло обоями
	кв.м.
	236,7

	25
	Снятие плинтуса деревянного
	п.м.
	184

	26
	Устройство основания под линолеум из фанеры влагостойкой толщиной 10 мм
	кв.м.
	266,9

	27
	Устройство покрытия пола из линолеума полу коммерция  
	кв.м.
	164,4

	28
	То же, (коммерция) степень огнестойкости Г2В3Д2Т2; Г2В2Д3Т3
	
	102,5

	29
	Устройство плинтуса ПВХ
	п.м.
	215,4

	30
	Устройство порогов, 0,8м
	шт.
	21

	31
	Демонтаж оконных блоков размером 1,3 х 1,86 с подоконником
	шт.
	10

	32
	То же, размером 1,0х1,8
	шт.
	2

	33
	Установка оконного блока  ПВХ (REXAU) размером 1,3 х 1,86 - двух камерный стеклопакет, поворотно - откидной механизм открывания одной половина окна, подоконник ПВХ шир.50см, отливы 20см
	шт.
	10

	34
	То же, размером  1,3х1,6 9с форточкой)
	шт.
	1

	35
	То же, размером 1,0х1,8 (с форточкой)
	шт.
	2

	36
	Обшивка оконных откосов ГВЛ с утеплением минватой
	кв.м.
	23,9

	37
	Окраска оконных откосов за 2 раза
	кв.м.
	23,9

	38
	Ремонт штукатурки наружных оконных откосов
	кв.м.
	14,7

	39
	 Обшивка декоративными листами подоконных ниш  
	кв.м.
	17,8

	40
	Установкой решеток  радиаторных  0,6 х 0,9
	шт.
	12

	41
	Окраска ранее окрашенных труб отопления д. 32мм 
	кв.м.
	8,6

	42
	Установка решеток вентиляционных
	шт.
	10

	43
	Установка  пластикого уголка на клею
	п.м.
	280

	44
	Устройство подвесного потолка « Амиграм»
	кв.м.
	295,5

	45
	Установка пожарного металлического ящика 
	шт.
	1

	46
	Установка крана пожарного  с врезкой в существующую сеть водопровода
	шт.
	1

	
	Лестничная клетка, тамбур
	
	

	47
	Расчистка мест протечек с обработкой антисептиком
	кв.м.
	17,6

	48
	Штукатурка стен декоративным раствором
	кв.м.
	17,6

	49
	Окраска стен с расчисткой >35% водоэмульсионным составом
	кв.м.
	157,7

	50
	Выравнивание стен штукатурным раствором
	кв.м.
	37,6

	51
	Покрытие стен декоративным раствором (Байромикс)
	кв.м.
	37,6

	52
	Окраска ранее окрашенных окон спаренных расчистка >35%
	кв.м.
	13,65

	53
	То же, подоконной доски
	кв.м.
	1,1

	54
	То же, оконных и дверных откосов
	кв.м
	11,0

	55
	Окраска потолка клеевым составом с расчисткой >35%
	кв.м
	52,8

	56
	Устройство подвесного потолка «Амиграм»
	кв.м
	18,6

	57
	Разборка пола из керамической плитки
	кв.м
	42,6

	58
	Устройство выравнивающей стяжки 20мм
	кв.м.
	42,6

	59
	Устройство покрытия из керамогранитной плитки
	кв.м.
	42,6

	60
	То же, ступеней и подступеней
	кв.м.
	36,9

	61
	Устройство плинтуса керамогранитного
	п.м.
	65,4

	62
	Окраска ранее окрашенной металлической двери за 2 раза
	кв.м.
	6,7

	63
	То же, труб отопления
	кв.м.
	3,0

	64
	То же, радиаторов
	кв.м.
	7,0

	65
	То же, ограждения лестничной клетки из труб
	кв.м.
	16,8

	66
	Покрытие лаком ранее лаченных деревянных поручней, дверного блока за 2 раза
	кв.м
	26,7

	67
	Установка решеток  металлических распашных  на окна 1,45х2,0
	шт.
	2

	68
	Окраска ранее окрашенного фасада с расчисткой до 35%
	кв.м.
	30,8

	
	Электромонтажные работы
	
	

	69
	Демонтаж светильников 
	шт.
	14

	70
	Демонтаж розеток и выключателей
	шт.
	12

	71
	Установка светильников в подвесных потолках  типа ЛВО (4х18) 
	в компл.
	49

	72
	То же, ЛБО- 24  для аварийного освещения
	-«-
	3

	73
	Установка светильников типа НБО-75
	-«-
	4

	74
	То же, ЛБО 2х18
	-«-
	7

	75
	То же, люминисцентный накладной 4х18
	-«-
	2

	76
	Прокладка кабеля ВВГнг 5х35 от ВРУ дома до ВРУ помещений 3 этажа
	п.м.
	100

	77
	Установка щита освещения ЩРВ-ПН-12 (16гр.)
	шт.
	1

	78
	Установка автоматических выключателей ВА 47-29-10А
	шт.
	13

	79
	То же, ВА 47-100-32А, вводной
	шт.
	1

	80
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5
	п.м.
	720

	81
	То же, ВВГнг 2х1,5
	п.м.
	150

	82
	Установка выключателей одноклавишных
	шт.
	14

	83
	То же, скрытой проводки двух клавишных
	шт.
	2

	84
	Прокладка труб гофрированных
	п.м.
	500

	85
	Прокладка кабель-канала пластикого,16мм
	п.м.
	110

	86
	Установка коробок распределительных
	шт.
	54

	87
	Установка рубильника ЯБ-1,2
	шт.
	1

	88
	Проверка сметной документации
	позиц.
	87


Примечание:  поверку сметы в экспертной организации проводит победитель конкурса перед заключением муниципального контракта. Порядок работ в смете должен соответствовать порядку в дефектной ведомости. В процессе составления сметы материалы согласовываются с заказчиком.
Составила: инженер МУ «УАЗ»               


Н.И.Кувыкина
                          тел. 43-22-68
