Приложение №1

	Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь   

	

	Ремонт системы отопления в школе № 19 

по адресу: г. Владимир ул. Горького 83


	№ пп 
	Наименование работ 
	Единица измерения 
	Количество 

	1.
	Разборка трубопроводов на сварке диаметром до 100 мм
	100 м
	0.82

	2.
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.24

	3.
	Прочистка  радиаторов  до 80 кг
	100 шт.
	0.24

	4.
	Смена пробок радиаторных
	100 шт.
	0.72

	5.
	Прокладка трубопроводов  стальных  диаметром 32 мм
	100 м
	0.14

	6.
	Прокладка трубопроводов  стальных  диаметром 25 мм
	100 м
	0.38

	7.
	Прокладка трубопроводов  стальных  диаметром 20 мм
	100 м
	0.26

	8.
	Прокладка трубопроводов стальных  диаметром 15 мм
	100 м
	0.14

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	4

	10.
	Установка  кранов  диаметром до 25 мм
	шт.
	4

	11.
	Установка кранов диаметром до 15 мм
	шт.
	4

	12.
	Установка фасонных частей стальных
	т
	0.01

	13.
	Гидравлическое испытание трубопроводов  диаметром до 100 мм
	100 м
	3.1

	14.
	Окраска трубопроводов и запорной арматуры
	100 м2
	0.4


Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46

