ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
Замена оконных блоков хирургического корпуса.

	№№

п/п
	Наименование работ
	Объем

	1.
	Демонтаж старых оконных блоков с сохранением архитектурных особенностей 
	80 штук
440 м2

	2.
	Демонтаж старых подоконников с сохранением архитектурных особенностей
	80 штук

440 м2

	3.
	Монтаж новых оконных блоков из стеклопластики с растеклением  и  сохранением архитектурных особенностей
	440 м2

	4.
	Монтаж новых подоконников из пластика
	80 штук 
100 м2

	5.
	Установка отливов из цинкового железа
	80 штук 
50 м2


