ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ:

Объект: МУЗ «Городская больница №3», г.Владимир, ул. Каманина, д.25.

(ремонт взрослой поликлиники)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

измер.
	Объем работ

	1
	Устройство растровых подвесных потолков
	м2
	250,8

	2
	Разработка деревянных заполнений дверных проемов
	м2
	60,0

	3
	Установка дверных блоков
	м2
	60,0

	4
	Врезка дверных замков
	шт
	25,0

	5
	Ремонт штукатурки откосов
	м2
	25,0

	6
	Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных стен
	м2
	533,8

	7
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	м2
	18,0

	8
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей
	м2
	42,2

	9
	Улучшенная масленая окраска ранее окрашенных окон
	м2
	35,0

	10
	Разработка покрытий полов из линолеума
	м2
	250,8

	11
	Устройство покрытий полов из линолеума
	м2
	250,8

	12
	Устройство плинтусов ПВХ
	м/п
	139,0

	13
	Установка светильников
	шт
	30,0

	14
	Прокладка проводов под штукатурку
	м/п
	150,0


