Приложение №1
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по ремонту системы электроснабжения в гимназии №3
 ул. Луначарского, 15, тел. 23-22-25
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Демонтаж щита шкафного исполнения
	Шт.
	1

	2
	Щит заводского исполнения, глубина до 600мм
	Шт.
	1

	3
	Трубы винипластовые по конструкциям, диам. До 25мм
	М
	310

	4
	Затягивание проводов в проложенные трубы
	М
	850

	5
	Светильники с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА
	Шт.
	12

	6
	Щитки осветительные на стене, масса до 15 кг
	Шт.
	1

	7
	Автоматы, устанавливаемые на конструкции до 100 А
	Шт.
	3

	8
	Пробивка в кирпичных стенах отв. До 25мм
	Шт.
	6


