Приложение №1
Дефектная ведомость
на ремонт шиферной кровли в СШ № 8, 
ул. Мира, 31, тел. 23-23-20
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения

	Количество

	1
	Смена кровли из асбоцементных листов
	 м2
	300

	2
	Смена мелких покрытий из листовой стали
	п. м.
	90


	3
	Смена частей водосточных труб
	п. м.
	15


Составил: Г.М.Зайцева
Тел. 32-33-46
