Размещение заказа на поставку оборудования для нужд ЛПУ г.Владимира на 4 квартал 2006г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (49422) 32-23-06, факс (49422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные и внебюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложения  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	Поставка осуществляется в ЛПУ г. Владимира на основании разнарядки управления здравоохранения администрации г. Владимира.



	

	6. Срок поставки товаров:

	До 20 декабря 2006г.



	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.



	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.



	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 13.11.2006 г.; 13.11.2006 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки; согласованными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение семи дней.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;




2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;
	  № лота
	Наименование, характеристики товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	 

Цена за единицу,

руб.
	 

Цена контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	


3. Место доставки поставляемых товаров;

4. Сроки поставки товаров;


5. Цена товаров с указанием сведений о включенных ( не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты поставок товаров;



Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара, работ, услуг
	Един. изм.
	Объем заказа
	 

Цена за единицу,

руб.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аппарат для прерывания беременности "Элема-Н-АГ-1"                                                                                диапазон регулирования создаваемого вакууметрического давления, кгс/см2 (мм рт.ст.) (0-1,0)(0-588);макс. быстрота откачки при отсосе жидкости 3,5*10-4 м3/с(20 л/мин.); время непрерывной работы не менее 8ч; время достижения предельного вакуумметрического давления не более 1 мин.; объём ёмкостей для сбора жидкости, устанавливаемых в аппарат 4*10-3 м3(4л); эл.питание от сети переменного тока напряжением 220В,частотой 50ГЦ; корректированный уровень звуковой мощности не более 58 дБа; потребляемая мощность не более 40 ВА   или аналог

	шт
	1
	15 600
	15 600

	2
	Весы электронные взрослые


	шт
	1
	9 200
	9 200

	3
	Весы электронные детские                                                                                                                                   количестово отображаемых десятичных знаков 5; наибольший предел взвешивания не менее 15 кг; наименьший предел взвешивания не более 0,02 кг; наибольший предел компенсации массы тары 9кг; время измерений не более 2с; габариты:,мм: устройства взвешивающего 340х335х86, грузоприемной платформы 600х320х90; масса весов не более 5 кг; мощность переменного тока напряжением 220 ВТ; время установления рабочего режима не более 10 мин.; время непрерывной работы весов 8ч 

	шт
	1
	5 300
	5 300

	4
	Дистилятор ДЭ-10                                                                                                                           производительность при номинальном напряжении 10 дм3/ч; род тока  - переменный; напряжение 380 В; частота тока питающей сети 50Гц; расход воды на охлаждение и питание не более 250 дм3/ч; габаритные размеры аквадистилятора, мм в плане 460х382,высота 630;габариты электрощита, мм в плане 261х223, высота 16; масса изделия 26 кг; удельный расход энергии на 1 дм3 получаемой воды, кДж/дм3 не более 0,75х3,6х103; удельный расход исходной воды на 1 дм3 получаемой воды, кДж/дм3 не более 25; время установления рабочего режима на более 30 мин.; коэффициент очистки воды от радионуклеидов не менее 3000 или аналог                                                                                                                               

	шт
	1
	18 100
	18 100

	5
	Контейнер для обработки инструментов 10 л


	шт
	5
	885
	4 425

	6
	Контейнер для обработки инструментов 5 л


	шт
	3
	525
	1 575

	7
	Коробка стерилизационная КФК-12 или аналог

	шт
	15
	1 270
	19 050

	8
	Коробка стерилизационная КФК-18 или аналог

	шт
	5
	1 380
	6 900

	9
	Коробка стерилизационная КФК-6 или аналог

	шт
	16
	890
	14 240

	10
	Коробка стерилизационная КФК-9 или аналог

	шт
	17
	1 110
	18 870

	11
	Кресло гинекологическое ГК-1 с ручным приводом (без съёмных частей)                                                                                                                                                 к основанию шарнирно крепятся откидная подножка и рычаги для установки и перемещения тазика, столика для использования инструмента и кальпоскопа; габаритные размеры, мм: длина наибольшшая-1605,наименьшая-1120,ширина по ложементам-925,наибольшая-1640, высота наименьшая-900; масса кресла в комплекте с приспособлениями 79кг; допустимая нагрузка на сидение 120кг; угол наклона спинки от вертикали град.от 20 до 100; угол наклона сиденья от горизонтали гард.от 0 до 20   или аналог

	шт
	1
	12 500
	12 500

	12
	Светильник галогеновый диагностический LS-100                                                                                                                                осветитель: диаметр-16,5см,материал-лексан,рефлектор-алюминий кристализованный в вакууме; освещенность: интенсивност-8070 люкс, размер светового пятна-15 см, рабочее состояние-61 см, температура-3000 К, срок службы лампы в среднем 1000 ч; длина гибкого держателя-61 см; напольная стойка: материал-алюминий, длина-76 см; основание: вес-3,18 кг, диаметр-32 см; общий вес-6,59 кг или аналог

	шт
	2
	14 000
	28 000

	13
	Стерилизатор ШС-80-01                                                                                                                                              объём рабочей камеры-80л; диапазон рабочих температур от 50 до 200 Со; время нагрева до максимальной температуры 30 мин.; время непрерывной работы 16 ч; установленная мощность 1,6 кВ*А; габаритные размеры шкафа: длина-626,ширина-680,высота-603; размеры рабочей камеры,мм: 560х370х390; масса 45 кг или аналог 

	шт
	1
	12 800
	12 800

	14
	Стетоскоп медицинский педиатрический


	шт
	5
	124
	620

	15
	Судно подкладное


	шт
	10
	92
	920

	16
	Центрифуга лабораторная ОПН-3                                                                                                                           максимальная частота вращения до 3000; оснащена 10 пробирками; максимальный фактор разделения 1850; максимальный объём центрифугата 150см3; питание от сети переменного тока 220; мощность не более 300; время достижения установленного режима не более 180 мин.; габаритные размеры 435х400х290 или аналог

	шт
	1
	14 600
	14 600

	17
	Штатив для длительных вливаний, высота более 2-х метров 


	шт
	10
	600
	6 000

	18
	Электроплита ЭБТШ5-4-5, 8-220 ГОСТ 14919-83 "Мечта" или аналог

	шт
	2
	6 000
	12 000

	19
	Весы торговые электронные класс II-III до 10 кг

	шт
	1
	7 200
	7 200

	20
	Весы равноплечные ручные ВР

	шт
	1
	2 000
	2 000

	21
	Пресс  гладильный КП – 516 или аналог

	шт
	1
	200 000
	200 000

	22
	Персональный компьютер Р4 АТLON 3200 MGz, RAM 1024 Mb, HDD 160Gb, FDD,DVD RW, ATX 350,  клавиатура, мышь оптическая, монитор «17» LCD SAMSUNG 740N, источник бесперебойного питания UPS 600, принтер лазерный CANON LBR 2900 или аналог
	шт
	4
	26 000
	104 000


