Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

Замена деревянной изгороди на  металлическую с кирпичными опорами в городской  станции юных натуралистов «Патриарший сад»,  ул. Козлов вал, 5, тел. 32-21-87
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Разборка деревянного забора
	м2
	84

	2
	Разборка фундаментов бутовых
	м3
	2,5

	3
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м
	м3
	15,5

	4
	Устройство песчаного основания под фундаменты
	м3
	5,1

	5
	Устройство железобетонных фундаментов под колонны
	м3
	2,5

	
	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит
	м3
	6

	6
	Установка арматуры
	т
	1,788

	7
	Кладка столбов прямоугольных армированных из кирпича при высоте до 4 м
	м3
	8,125

	8 
	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений 
	т
	2,1

	9
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича площадью в одном месте до 1м2
	м2
	10,5

	10
	Ремонт металлических ограждений средний
	м2
	37,5

	11
	Погрузка грунта в транспортные средства
	м3
	10,5

	12
	Перевозка грузов на расстояние 16 км
	т
	10,5


