Дефектная  ведомость
На  текущий ремонт потолков  в ДОУ №20
( ул. Лермонтова, 41а)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Отбивка штукатурки потолков
	100м2
	0.3

	2.
	Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой
	100м2
	0,845

	3..
	Прокладка труб полиэтиленовых
	100м
	0,8

	4.
	Прокладка кабеля ППВ с числом жил 3 , сечением 1,5мм2
	100м
	0,8

	5. 
	Установка светильников в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4
	100шт
	0,15

	6.
	Монтаж выключателя для скрытой проводки
	100шт
	0,03

	7
	Уборка и вывоз строительного мусора вручную
	тн
	


        Главный специалист отдела МТО
         управления образования:                                                      В.Н.Ивакина

