PAGE  


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Владстройзаказчик»


____________________ А.А. Лючин
 2006 г.

Задание
на разработку рабочего проекта

«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Владимире на территории муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9 и муниципального общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 23 им. Столетова»
№
пп
Перечень
основных данных
Основные данные и требования

1
Заказчик
МУП «Владстройзаказчик»

2
Основание для
проектирования
Постановление главы города Владимира № 1381 от 18.05.2006г.

Постановление главы города Владимира № 1945 от 27.06.2006г.

3
Стадийность
проектирования
Рабочий проект.

4
Источник
финансирования
Средства городского бюджета.

5
Основные требования к проектно-сметной
документации
Привязка  типового проекта спорткомплекса размером 48х84 м : перекрытие с использованием воздушного купола 72х36м ; универсальный игровой зал, зал для занятий боксом, борьбой , тренажерный зал, буфет  и пр.

 Предусмотреть разработку фундаментов, раздела генплана, ПОС, теплового пункта, сметную документацию выполнить по объекту в целом ресурсным методом в текущем уровне цен.

Разработка проекта наружных сетей в соответствии с техническими условиями, в т.ч. локальные очистные сооружения для сетей ливневой канализации , газовая котельная, система АСКУЭ.

Проведение инженерно-строительных изысканий.

Разработка мероприятий ГО и ЧС.

Выпуск архитектурного проекта для согласования в УАиС и чертежей нулевого цикла в декабре т.г.

6
Исходные данные для разработки проекта:
Приобретение типового проекта по объекту в ООО СК «Борпромстрой», г. Бор Нижегородской области

Заказчик  представляет  проектировщику   комплексные технические условия на разработку сетей №165 от 04.09.2006г. , градостроительный план.

7
Защита проекта
Специалисты проектной организации принимают участие в защите разработанной проектно-сметной документации в установленном порядке.

8
Количество
экземпляров проекта
Шесть :   5 – заказчику;

    1 – в архив института.

        Главный инженер МУП «Владстройзаказчик»                                             В. Г.  Авдохин 

PAGE  
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


