ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
На ремонт подземного пешеходного перехода на ул.Горького

	№
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Дождевая канализация К2Н



	1.
	Устройство пропилов h=12см в а/бетонном покрытии фрезой
	п.м
	48

	2.
	Разборка существующего а/бетонного покрытия мех. способом h=12см 
	м3/т
	5,04/12,6

	3.
	Разборка щебеночного основания мех. способом h=30см


	м3/т
	12,6/22,05

	
	Вывоз мусора до 18км
	т
	34,65

	4.
	Разработка грунта экскаватором с ковшом емк. 0,65м3 в грунтах IIгруппы с погрузкой в а/самосвалы и транспортированием до 18км в отвал
	м3/т
	26/44,2

	5.
	То же вручную с погрузкой экскаватором с ковшом емк. 0,65м3 в грунтах IIгруппы в а/самосвалы и транспортированием до 18км в отвал
	м3/т
	12/20,4

	
	Погрузка и перевозка грунта  до 18км
	т
	64,6

	6.
	Демонтаж напорной сети канализации из чугунных труб d=100, глубиной 2,0м от поверхности земли
	п.м.
	28

	7.
	Монтаж напорной канализации из чугунных труб d=100
	п.м.
	28

	8.
	Врезка в существующую сеть
	шт.
	2

	9.
	Устройство песчаного основания под трубопровод
	м3
	0,24

	10.
	Засыпка траншеи вручную в грунтах II группы песчаным грунтом
	м3
	12

	11.
	Засыпка траншей механизированным способом песчаным грунтом
	м3
	31

	
	Стоимость песка
	м3
	43

	
	Перевозка грузов
	т
	68,8

	12.
	Устройство основания из щебня М600 h=30см
	м2
	42

	13.
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси МI h=7см
	м2
	42

	14.
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б МII h=5см
	м2
	42

	Пандус на сходе N2

	1.
	Установка пандуса из швеллера N14
	п.м/кг
	25/307,5

	2.
	Установка металлических штырей
	шт/кг
	12/18

	3.
	Ремонт существующего бетонного пандуса

бетон В15
	м3
	0,2

	Парапет на сходах N1,2

	1.
	Ремонт существующего парапета облицовочной плиткой 20х20х5
	м2
	1,5

	Подземный переход



	1.
	Демонтаж металлических решеток приямков 

(с использованием на месте/вывоз)
	шт/кг

шт/кг
	3/150

3/150

	2.
	Демонтаж металлических уголков N профиля 4.5

(вывоз мусора до 18км)
	п.м./кг
	35,2/118,62

	3.
	Ремонт стенок приямка и основания у колодца

бетон В15

арматура А III d=8мм
	м3

кг
	0,2

20

	4.
	Очистка канализационной сети
	п.м
	32

	5.
	Установка металлических уголков (N профиля 4.5) 

на цементный раствор М100
	п.м/кг

м3
	35,2/118,62

0,225

	6.
	Установка металлических решеток приямков
	шт./кг
	6/300

	7.
	Покраска подземного перехода 

стен/потолка
	м2/м2
	440/105

	Итого:

	Ремонт дождевой канализации:

	Ремонт подземного перехода (приямки, покраска, пандусы)


  Зам.заведующего ОБ УЖКХ                                Ребизов Д.В.
