ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Детская школа искусств № 5  – мкр. Юрьевец, ул Михалькова, 1а
Стоимость работ 270 000 руб.
Ремонт кровли

	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1


	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, стяжки, теплоизоляции
	м2
	95

	2
	Устройство пароизоляции
	м2
	35

	3
	Утепление покрытия 2слоя
	м2
	35

	4
	Устройство цементной стяжки толщиной 40мм
	м2
	75

	5
	Устройство деформационных швов
	м
	10

	6
	Огрунтовка оснований из раствора битумной грунтовкой
	м2
	95

	7
	Герметизация мест протечек
	м2
	95

	8
	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя 
	м2
	75

	9
	Устройство примыканий к парапетам
	м
	20

	10
	Устройство фартука из оцинкованной стали
	м
	7

	11
	Отвозка мусора с погрузкой  
	т
	10


                     Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.

