Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт мягкой  кровли  в ДОУ №2
( ул. Комисарова,33а)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя (с разборкой существующего покрытия до 3-х слоев)
	100м2
	5,6

	2.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100м2
	0,24

	3.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,м2
	100 шт
	0,92

	4.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм
	100м
	1,24

	5.
	Смена санитарных приборов водосточных воронок
	100 шт
	0,02

	6.
	Смена обделок из листовой стали парапетов 
	100м
	0,24

	7.
	Устройство мелких покрытий  (брандмауэры, парапеты, свесы
	100м2
	0,09

	8.
	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	1,48

	8.
	Перевозка  грузов на расстояние 18км мусора
	тн
	1,48


